附件8

化妆品中铅的检测方法（原子吸收法）

1 范围

本方法规定了用石墨炉原子吸收分光光度法测定化妆品中铅的含量。

本方法适用于化妆品中铅的测定。

2 方法提要

样品经预处理使铅以离子状态存在于样品溶液中，样品溶液中铅离子被原子化后，基态铅原子吸收来自铅空心阴极灯发出的共振线，其吸光度与样品中铅含量成正比。在其它条件不变的情况下，根据测量被吸收后的谱线强度，与标准系列比较进行定量。方法的检出限为1.00μg/L，定量下限为3.00μg/L。若取0.5g样品测定，定容至25mL，本方法的检出浓度为0.05mg/kg，最低定量浓度为0.15mg/kg。

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1  硝酸（(20＝1.42g/mL），优级纯。

3.2  高氯酸[(（HClO4）＝70％—72％]，优级纯。

3.3  过氧化氢[(（H2O2）＝30％]，优级纯。

3.4  硝酸（1+1）：取硝酸（3.1）100mL，加水100mL，混匀。

3.5  硝酸（0.5 mol/L）：取硝酸（3.1）3.2mL加入50mL水中，稀释至100mL。

3.6  辛醇。

3.7  磷酸二氢铵溶液（20g/L）：取磷酸二氢铵20.0g溶于1000mL水中。

3.8  铅标准溶液

3.8.1  铅标准溶液[(（Pb）=1g/L]：称取纯度为99.99％的金属铅1.000g，加入硝酸溶液（3.4）20mL，加热使溶解，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度。

3.8.2  铅标准溶液：每次吸取铅标准储备液1.0 mL于100 mL容量瓶中，加硝酸(3.5)至刻度。如此经多次稀释成每毫升含4.00 ng、8.00 ng、12.0 ng、16.0 ng、20.0 ng铅的标准使用液。

4 仪器和设备

4.1  原子吸收分光光度计及其配件。

4.2  离心机。

4.3  硬质玻璃消解管或小型定氮消解瓶。

4.4  具塞比色管，10mL、25mL、50mL。

4.5  蒸发皿。

4.6  压力自控微波消解系统。

4.7  高压密闭消解罐。

4.8  聚四氟乙烯溶样杯。

4.9  水浴锅（或敞开式电加热恒温炉）。

4.10 天平，感量0.001g。

5 分析步骤

5.1  样品处理（可任选一种方法）

5.1.1  湿式消解法

准确称取混匀试样约1.0g—2.0g（精确至0.001g），置于消解管中，同时做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂，先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品，可预先在水浴中加热使瓶壁上样品融化流入瓶的底部。加入数粒玻璃珠，然后加入硝酸（3.1）10mL，由低温至高温加热消解，当消解液体积减少到2mL—3mL，移去热源，冷却。加入高氯酸（3.2）2mL—5mL，继续加热消解，不时缓缓摇动使均匀，消解至冒白烟，消解液呈淡黄色或无色。浓缩消解液至1mL左右。冷至室温后定量转移至10mL（如为粉类样品，则至25mL）具塞比色管中，以水定容至刻度，备用。如样液浑浊，离心沉淀后可取上清液进行测定。

5.1.2  微波消解法

准确称取混匀试样约0.3g—1g（精确至0.001g），置于清洗好的聚四氟乙烯溶样杯内，同时做试剂空白。含乙醇等挥发性原料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等，先放入温度可调的100ºC恒温电加热器或水浴上挥发（不得蒸干）。油脂类和膏粉类等干性物质，如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等，取样后先加水0.5mL—1.0mL，润湿摇匀。

根据样品消解难易程度，样品或经预处理的样品，先加入硝酸（3.1）2.0mL—3.0mL，静止过夜，充分作用。然后再依次加入过氧化氢（3.3）1.0mL—2.0mL，将溶样杯晃动几次，使样品充分浸没。放入沸水浴或温度可调的恒温电加热设备中100ºC加热20min取下，冷却。如溶液的体积不到3mL则补充水。同时严格按照微波溶样系统操作手册进行操作。

把装有样品的溶样杯放进预先准备好的干净的高压密闭溶样罐中，拧上罐盖（注意：不要拧得过紧）。

表1为一般化妆品消解时压力—时间的程序。如果化妆品是油脂类、中草药类、洗涤类，可适当提高防爆系统灵敏度，以增加安全性。

根据样品消解难易程度可在5min—20min内消解完毕，取出冷却，开罐，将消解好的含样品的溶样杯放入沸水浴或温度可调的100ºC电加热器中数分钟，驱除样品中多余的氮氧化物，以免干扰测定。

表1  消解时压力时间程序

| 压力档 | 压力（Mpa） | 保压累加时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 1.5 | 5.0 |

将样品移至10mL具塞比色管中，用水洗涤溶样杯数次，合并洗涤液，用水定容至10mL，备用。

5.1.3  浸提法（只适用于不含蜡质的化妆品）

准确称取混匀试样约1.0g，精确至0.001g，置于50mL具塞比色管中。随同试样做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂，先在水浴或电热板上低温挥发。若为膏霜型样品，可预先在水浴中加热使管壁上样品熔化流入管底部。加入硝酸（3.1）5.0mL、过氧化氢（3.3）2.0mL，混匀，如出现大量泡沫，可滴加数滴辛醇（3.6）。于沸水浴中加热2h。取出，放置15min—20min，用水定容至25mL。

5.2  参考仪器条件

根据各自仪器性能调至最佳状态。参考条件为波长283.3nm，狭缝0.2nm—1.0 nm，灯电流5mA—7mA，干燥温度120℃，20s；灰化温度800℃，持续15s—20s，原子化温度：1100℃—1500℃，持续3s—5s，背景校正为氘灯或塞曼效应。如样品溶液中铁含量超过铅含量100倍，不宜采用氘灯扣除背景法，应采用塞曼效应扣除背景法。

5.3 测定

5.3.1标准曲线绘制：吸取上面配制的铅标准使用液4.00 ng/mL（或μg/L）、8.00 ng/mL（或μg/L）、12.0 ng/mL（或μg/L）、16.0 ng/mL（或μg/L）、20.0 ng/mL（或μg/L）各20 μL，注入石墨炉，测得其吸光值并求得吸光值与浓度关系的回归方程。

5.3.2 试样测定：分别吸取样液和试剂空白液各20 μL，注入石墨炉，测得其吸光值，代入标准系列的回归方程中求得样液中铅含量。

5.3.3 基体改进剂的使用：对有干扰试样，则注入适量的基体改进剂磷酸二氢铵溶液(3.7)（一般为5 μL）消除干扰。绘制铅标准曲线时也要加入与试样测定时等量的基体改进剂磷酸二氢铵溶液。（对于基体改进剂的使用，实验人员也可根据具体情况选择，如硝酸钯等）

6 计算

| (（Pb） | ( | （(1((0）(V(1000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m(1000(1000 |  |

式中：(（Pb）—样品中铅的质量分数，mg/kg；

(1—测试溶液中铅的质量浓度，ng/mL；

(0—空白溶液中铅的质量浓度，ng/mL；

V—样品消化液总体积，mL；

m—样品取样量，g。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留两位有效数字。

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。