象山县第一人民医院医疗健康集团

采购超声诊断仪等医疗设备项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202311896G

采 购 人：象山县第一人民医院医疗健康集团

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2023年12月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	7

第三章  评标办法及标准	16

第四章  采购合同样本	25

第五章  招标内容与技术需求	29

第六章  商务条款	98

第七章  附件	99

# 第一章  招标公告

发布日期：2023年12月05日

项目概况

象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目的潜在供应商应按本公告第三条的要求获取招标文件，并于2023年12月25日09:10（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

预算金额（元）：12670000.00

最高限价（元）：1150000.00、1300000.00、3000000.00、300000.00、350000.00、500000.00、600000.00、1800000.00、300000.00、1000000.00、1100000.00、520000.00、400000.00

采购需求：

标项一

标项名称: 冷冻治疗仪等

数量: 2

预算金额（元）: 1150000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项二

标项名称: 皮肤镜毛发镜一体机等

数量: 2

预算金额（元）: 1300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项三

标项名称: 超声诊断仪

数量: 2

预算金额（元）: 3000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项四

标项名称: 耳鸣治疗仪

数量: 1

预算金额（元）: 300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项五

标项名称: 关节镜动力及手术器械

数量: 1

预算金额（元）: 350000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项六

标项名称: 全自动阅片仪

数量: 1

预算金额（元）: 500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项七

标项名称: 静脉激光闭合系统

数量: 1

预算金额（元）: 600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项八

标项名称: 全自动微生物质谱检测系统

数量: 1

预算金额（元）: 2000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项九

标项名称: 人体成分分析仪

数量: 1

预算金额（元）: 300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项十

标项名称: 椎间孔镜系统

数量: 1

预算金额（元）: 1000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项十一

标项名称: 环氧乙烷灭菌器等

数量: 2

预算金额（元）: 1250000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项十二

标项名称: 麻醉机等

数量: 1

预算金额（元）: 520000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

标项十三

标项名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪

数量: 1

预算金额（元）: 400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“第五章招标内容与需求”

备注：详细采购需求见本公告附件

合同履约期限：标项一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三合同签订生效后1个月内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年12月05日至2023年12月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

方式：1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。2、获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月25日09:10（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年12月25日09:10（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；（2）标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标；（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标；（5）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；（6）供应商可对一个标项或多个标项同时投标。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：象山县第一人民医院医疗健康集团

地址：象山县丹东街道东谷路291号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-65736691

质疑联系人：许老师

质疑联系方式：0574-65736691

2、采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区坏城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼

项目联系人（询问）：周世雄、邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式： 0574-87307605

3、同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人 ：林先生

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指象山县第一人民医院医疗健康集团。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、验收以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

▲7、本项目合格的货物/服务来源：标项一国内/进口、标项二国内/进口、标项三国内、标项四国内、标项五国内/进口、标项六国内、标项七国内/进口、标项八国内/进口、标项九国内/进口、标项十国内/进口、标项十一国内、标项十二国内、标项十三国内。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于供货、包装、运输、装卸、保险、货到就位、安装调试、相关检测费、技术培训及技术服务、售后服务、保修、税金、验收（含第三方验收）等完成本项目的全部费用。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

▲“资格文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术响应表；

B7、详细的交货清单；

B8、项目业绩表；

B9、第三章“评标办法及标准”中要求提供的资料；

B10、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202311896G                  ；

（3）项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将电子备份投标文件送至开标地点：象山县公共资源交易中心四楼（象山县象山港路300号四楼开标室二）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：邓牟雪 0574-87307605。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：317141557@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（2）开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读供应商名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录在线签字确认；

（8）告知供应商第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录在线签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一1150000.00元、标项二1300000.00元、标项三3000000.00元、标项四300000.00元、标项五350000.00元、标项六500000.00元、标项七600000.00元、标项八2000000.00元、标项九300000.00元、标项十1000000.00元、标项十一1250000.00元、标项十二520000.00元、标项十三400000.00元；最高限价：标项一1150000.00元、标项二1300000.00元、标项三3000000.00元、标项四300000.00元、标项五350000.00元、标项六500000.00元、标项七600000.00元、标项八1800000.00元、标项九300000.00元、标项十1000000.00元、标项十一1100000.00元、标项十二520000.00元、标项十三400000.00元；投标报价超过相应标项最高限价的，投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本项目招标代理费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标代理服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

# 1、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

# 1.1参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

# 1.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

# 1.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

# （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

# （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

# （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

# 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

# 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

# 1.2中小企业参加政府采购活动，应当出具本文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

# 1.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

# 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

# 1.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件）。

# 1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

# 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

# 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

# 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

# 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

1.4本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.5本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：标项一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三为工业。本次评标将对满足招标文件第二章第十八条第1、2、3款要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中每标项按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，单个标项供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，单个标项有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录（重大税收违法失信主体），通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 | 不得为联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202311896G                                          适用于所有标项

| 供应商 分值 | 分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分60分 | 1、技术要求响应性（18分）：完全响应招标文件技术要求规格表中全部技术任何指标的得18分；未标注“★”的指标每偏离一条扣1分，标注“★”的指标每偏离一条扣3分；本项最高18分、最低0分。本项评议最终得分小于零分的作无效标处理。 | 18 |  |
|  | 2、评标委员会对投标产品的性能进行评议（8分）：设备质量、性能和运行可靠，故障率低，易于操作和维修的得8-4分；设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-1分；设备质量、性能较为落后，存在隐患或缺陷的得0.9-0分。 | 8 |  |
|  | 3、评标委员会对投标产品生产工艺进行评议（6分）：设备生产工艺、技术水平达到国内前端水平，简便智能的得6-4分；设备生产工艺、技术水平较为成熟，与招标需求基本一致的得3.9-2分；设备生产工艺、技术水平较为落后，存在升级淘汰、更新替代风险的得1.9-0分。 | 6 |  |
|  | 4、评标委员会对投标设备的配置进行评议（8分）：设备配置齐全、设备功能充分满足使用要求或具有升级空间的得8-4分；设备配置基本完整，能基本满足招标需求的的得3.9-1分；设备配置存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 8 |  |
|  | 5、评标委员会根据供应商提供的供货方案进行评议（5分）：供货方案详细，供货时间快，交货方式及供货保障流程切合实际的得5-3分；供货方案基本完整、供货时间、交货方式及供货保障流程基本满足招标需求的得2.9-1分；供货方案、供货期限和方式存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |  |
|  | 6、评标委员会根据供应商提供的安装调试方案进行评议（3分）：安装调试完善，配备专业的安装人员，有具体详细的安装、验收标准及步骤的得3-2分；安装调试、验收标准、安装人员基本满足招标需求的得1.9-1分；安装调试、验收标准、安装人员存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 3 |  |
|  | 7、评标委员会对供应商的技术培训方案进行评议（3分）：培训方案内容全面，形式多样，可操作性强，完全满足或优于招标需求的得3-2分；培训方案与招标需求基本一致的得1.9-1分；培训方案存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 3 |  |
|  | 8、评标委员会对供应商的售后服务方案（包括但不限于服务响应时间、应急保障措施等）进行评议（5分）：售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，应急保障措施齐全，完全满足招标需求的得5-3分；售后服务方案基本齐全，应急保障措施、服务体系和服务响应时间可基本满足要求的得2.9-1分；售后服务方案、应急保障措施等存在缺陷，无法满足招标需求的得0.9-0分。 | 5 |  |
|  | 9、业绩（3分）：供应商2020年1月1日（合同签订时间为准）以来，所投同型号设备装机用户数，每提供1个用户得1分，满分3分；（投标文件中提供合同复印件加盖公章，合同内容需与本次投标设备型号一致，不要求供货单位与供应商名称一致） | 3 |  |
|  | 10、政策性加分（1分）：投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |  |
| 技术商务得分合计 | 60 |  |

评委签名：                                                    年  月  日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价（人民币）：标项一1150000.00元、标项二1300000.00元、标项三3000000.00元、标项四300000.00元、标项五350000.00元、标项六500000.00元、标项七600000.00元、标项八2000000.00元、标项九300000.00元、标项十1000000.00元、标项十一1250000.00元、标项十二520000.00元、标项十三400000.00元；最高限价：标项一1150000.00元、标项二1300000.00元、标项三3000000.00元、标项四300000.00元、标项五350000.00元、标项六500000.00元、标项七600000.00元、标项八1800000.00元、标项九300000.00元、标项十1000000.00元、标项十一1100000.00元、标项十二520000.00元、标项十三400000.00元；投标报价超过相应标项最高限价的，投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

采购编号：NBITC-202311896G                                      适用于所有标项

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价格分40分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分40分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×40%×100 |  |
| 报价得分（40分） |  |

# 第四章  采购合同

招标编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据NBITC-202311896G象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币           圆整（￥             元）。

2.2 本合同金额已包括附件《设备配置清单》中的所有设备及其配件。

2.3 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、货款支付

3.1合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的    %，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）；

3.2全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。

四、履约保证金

不适用

五、技术资料

5.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。技术资料包含：产品中文说明书、安装与维修手册。

5.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关本合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

6.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则承担全部侵权责任及违约责任。

七、产权担保

7.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

8.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、交货日期、方式及地点

9.1 交货日期：

9.2 交货方式：

9.3 交货地点：

十、货物包装、发运及运输

10.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.5 货物在甲方验收合格前发生的风险均由乙方负责。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 乙方在交货时应同时提供进口产品医疗器械注册证及产品注册登记表；中文用户操作手册和维修手册等技术资料；提供配置清单及选配件报价单。

11.4 乙方接到甲方通知后 7 天内完成全部调试。

11.5 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作和维修人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。

11.6 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.7 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，还应符合国家有关技术规范和技术标准，设备可投入正常使用。

11.8 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，如产生验收费则用由乙方负责承担。

11.9 自设备到货安装调试验收合格之日起，开始计算免费保修期。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。合同中未提及的某些属于标配的功能、软件，必须无条件提供。若乙方提供的货物为非全新货物，或达不到产品质量标准或采购文件的技术要求（以要求高者为准），经甲方同意后，可更换为符合采购文件和产品质量标准的全新合格产品，乙方须承担因更换行为产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等。若经历一次更换后仍无法达到产品质量标准或采购文件的技术要求而无法验收的，甲方有权实行退货处理。乙方须退还甲方支付的合同款，同时承担因退货产生的全部费用，包含且不仅限于：运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。

12.2 本合同的货物原厂免费保修期为      个月 ，在此期间提供巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养。免费保修期过后，乙方须向甲方提供维修、维护服务，以确保本合同货物在设计使用寿命内，性能指标满足产品质量标准和采购文件的技术要求，保障本合同货物的正常运行，在此期间不收取任何维修、差旅等费用，仅收取配件费。先维修后付款。

12.3 乙方提供的货物在免费保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方须免费更换，并对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.4 一个故障维修后三个月内不再重现，视为修复完成；若维修后三个月内依旧发生同一故障，则视为该故障修复未完成，即使超出免费保修期后，乙方也应继续履行免费维修服务，直至修复完成。

12.5 如甲方在使用过程中发生任何产品运行故障，乙方须2小时内予以响应，如经乙方售后工程师远程协助1小时后仍无法恢复正常运行的，乙方在接到甲方报修通知后须在24小时内到达甲方现场，并在24小时内维修完毕，否则视为设备存在质量问题。

12.6 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天。

12.7 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，乙方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。

十三、违约责任

13.1 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10日不能交货的，甲方可解除本合同。

13.2 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除本合同。

13.3 乙方因上述原因或其他违约行为导致甲方解本除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决方式

15.1 双方在执行合同中所发生上述条款以外的一切争议，可通过协商解决。如协商未果，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市象山县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位合同专用章后生效。

16.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 本项目所涉的招标文件、投标文件等文件及资料均为本合同的组成部分，具有法律效力；如本合同未约定的或约定不明确的，以上述招标文件中的约定为准。

16.4 本合同采购的设备所有权归属于象山县第一人民医院医疗健康集团         。

16.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.6本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方执   份，乙方执   份。

甲方：                                     乙方：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签字或盖章)                 或委托代理人：(签字或盖章)

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

签订地点：                                 签订日期：

第五章  招标内容与技术需求

标项1-1：冷冻治疗仪                                                   数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 原理：该设备主要利用Joule-Thompson Effect(焦耳-汤姆逊效应)，高压气体经小孔膨胀,吸收外界温度，使探针头部及周围组织急速降温，从而达到头端制冷效果。 |  |
| 1.2 | 适应症：1.冷冻活检2.冷冻狭窄再通3.冷冻组织灭活 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| ★2.1 | 制冷效果≥3档温度效果 |  |
| 2.2 | 冷冻剂CO2或者N2O |  |
| 2.3 | 最低制冷温度：N2O: ≤ - 89℃；CO2: ≤ - 69℃ |  |
| 2.4 | 最低气体输入压力≤45bar |  |
| 2.5 | 最高气体输入压力≥65bar |  |
| 2.6 | 绝缘电阻>20Mohms |  |
| ★2.7 | 计时功能：具体冷冻计时功能，可倒计时提醒并自动停止冷冻操作 |  |
| 2.8 | 计数功能：主机需要配备计数功能自动记录使用激发次数，使用次数等，便于医生判断能量输出 |  |
| 2.9 | 显示屏幕：简明清晰的显示系统 |  |
| ★2.10 | 程序控制：≥10个效果及计时程序，精准控制冷冻 |  |
| 2.11 | 气瓶安装：可拥有2个气瓶，持久供气，防止气瓶无气影响冷冻效果 |  |
| 2.12 | 开关控制方式：脚踏开关控制：踩下脚踏制冷开始，松开脚踏开关，冷冻程序立即停止，并复温操作 |  |
| 2.13 | 冷冻探针：即插即用，器械自动识别，器械配件齐全，满足临床需求。 |  |
| 2.14 | 冷冻探针及管道消毒方式：可高温高压消毒，重复使用 |  |
| ★2.15 | 射频冷冻功能：可升级海博针系统，用于肿瘤组织的射频冷冻治疗 |  |
| 2.16 | 配置要求 |  |
| 2.17 | 冷冻治疗仪1台 |  |
| 2.18 | 软性冷冻探针1根 |  |
| 2.19 | 单脚踏开关1个 |  |
| 2.20 | 台车1辆 |  |
| 2.21 | 气体软管1根 |  |
| 2.22 | 减压阀1个 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供CE认证 |  |
| 4 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 5 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 6 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 7 | 使用期限：自货物生产日期起，8年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 8 | 三甲医院呼吸科10家以上使用该品牌，需要列出用户名单与购置合同 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项1-2：氩气刀                                                   数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1 | 适用范围：用于消化内镜下治疗，适用于EMR、ESD、ERCP、STER、POEM等手术 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 专用的内镜电切模式 |  |
| 2 | 氩气电凝止血功能 |  |
| 3 | 详细技术性能指标： |  |
| 4 | 电刀部分 |  |
| 5 | 单极切割功率：0—200瓦功率可调 |  |
| ★6 | 单极切割模式： 1．切割模式≥2种 2．要求具备内镜下专用切割模式即ENDO CUT IQ,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除 |  |
| ★7 | 低电压设计：峰值电压≤4300V |  |
| 8 | 单极电凝功率：0—120瓦可调 |  |
| 9 | 单极电凝模式：电凝输出模式≥3种 |  |
| 10 | 双极凝血控制模式：1．脚踏开关控制；2．自动启动； |  |
| 11 | 要求具有开机自检功能 |  |
| 12 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 |  |
| 13 | 中性电极安全监测系统 |  |
| 14 | 输出错误监测系统 |  |
| 15 | 时间限制检测系统 |  |
| 16 | 错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 |  |
| 17 | 具有程序存储和程序控制功能 |  |
| 18 | 氩气系统部分 |  |
| 19 | 氩气流量：氩气流量：0.1—9升/分钟，可调 |  |
| 20 | 内镜下低流量：0.1—2.4升/分钟，可调 |  |
| 21 | 器械自动识别功能 |  |
| 22 | 氩气气路阻塞报警系统及氩气低压力报警系统 |  |
| 23 | 器械末端氩气压力的自动恒定系统 |  |
| 24 | 错误代码存储功能 |  |
| 25 | 分体式设计：便于搬运和维修 |  |
| ★26 | 氩气消化软管电极要求：1. 要求具备≥20种以上各种型号治疗氩气消化软管电极2. 消化软管要求具备色环标记，可以高温高压消毒，重复使用，要求具备不同开口方向的电极，有直喷电极、侧喷电极、环喷电极。 |  |
| 27 | 配置清单要求 |  |
| 27.1 | 200瓦电外科系统主机（含双脚踏开关、负极板导线1套 |  |
| 27.2 | 氩等离子凝固器（含氩气瓶、减压阀）1套 |  |
| 27.3 | 高频连接电缆 1根 |  |
| 27.4 | 一次性负极板 10片 |  |
| 27.5 | 氩气刀消化用软管电极2.2米长，直径2.3毫米 1根 |  |
| 27.6 | 专用台车1辆 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项2-1：皮肤镜毛发镜一体机                                           数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：毛发镜和数字皮肤镜可用于观察：毛发数量、密度；直径、终毛/毳毛的比例；生长期/休止期毛发的比例；毛囊的数量、单根毛发毛囊的比例、两根毛发毛囊的比例、多根毛发毛囊的比例；毛囊型及毛囊间型的特点,以及毛干和毛根处头皮情况；同时适用于色素性和非色素性皮损及相关的皮肤良性肿瘤和皮肤恶性肿瘤、血管性疾病方面的辅助性诊断与鉴别诊断 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| ★2.1 | 注册放大倍数20-120倍，无需更换镜头即可完成上述注册放大倍数之功能。放大过程中自动对焦，无需手动调节 |  |
| ★2.2 | 皮肤镜本身具有宏观成像、微观成像功能，无需另用相机采集宏观图像 |  |
| 2.3 | 具有宏观大体定位标记功能，能准确记录并显示皮肤镜图像采集部位 |  |
| ★2.4 | 具有微观虚影成像系统，确保前后微观成像的一致性 |  |
| 2.5 | 具有皮肤镜图像并列显示功能，便于观察和疗效比对 |  |
| 2.6 | 微观成像包括：非偏振光成像和偏振光成像，集偏振光和非偏振光于一体 |  |
| 2.7 | 具有皮肤色素痣自动量化评估系统，呈现皮肤色素痣面积、周长、直径、宽高比等数据。并自动提供皮肤色素痣良恶性评分。 |  |
| 2.8 | 自动毛发分析软件，提供精准的毛发数据：毛发数量、密度；直径、终毛/毳毛的比例；生长期/休止期毛发的比例； |  |
| ★2.9 | 自动分析毛囊的数量并自动呈现单根毛发毛囊的比例、两根毛发毛囊的比例及多根毛发毛囊的比例 |  |
| 2.11 | 系统配置 |  |
| 2.11.1 | 处理器：Intel i5,≥2.4Ghz |  |
| 2.11.2 | 内存：≥8GB |  |
| 2.11.3 | 硬盘：固态SSD硬盘≥128GB，机械HDD硬盘≥1TB |  |
| 2.11.4 | 操作系统：Windows 10 （64位）； |  |
| 2.11.5 | 显示器：≥23寸 |  |
| 2.12 | 配置清单 |  |
| 2.13 | 设备塔身（台车） 1台 |  |
| 2.14 | 显示器 1个 |  |
| 2.15 | 服务器（计算机） 1套 |  |
| 2.16 | 数字摄像机 1台 |  |
| 2.17 | 皮肤镜影像系统软件 1套 |  |
| 2.17.1 | 皮肤镜应用模块 |  |
| 2.17.2 | 色素痣分析应用模块 |  |
| 2.17.3 | 毛发分析应用模块 |  |
| 2.18 | 彩色打印机 1台 |  |
| 2.19 | 电子注射器 1套 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于8年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项2-2：YAG调Q1064激光                                           数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：多种色素性疾病的治疗如晒斑、脂溢性角化、雀斑、太田痣、颧部褐青色痣、黄褐斑等，以及祛除多种颜色纹身、激光美白嫩肤。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 工作模式：Q开关 |  |
| 2.2 | 波长： 1064nm、532nm |  |
| 2.3 | 脉宽模式：脉宽可智能调节 |  |
| ★2.4 | Q开关模式脉宽可调范围：≥5ns 且最长脉宽≤10ns |  |
| 2.5 | 准长脉宽模式脉宽范围：≥190us |  |
| ★2.6 | 光斑可调大小：1064nm/倍频532nm满足最少可调6个光斑大小 |  |
| ★2.7 | 光斑尺寸： 1-7mm即1、2、3、4、5、6、7mm |  |
| 2.8 | 最大输出能量： Q开关模式：1064nm最大输出能量≥1200mJ；532nm最大输出能量≥400mJ 准长脉宽模式：1064nm最大输出能量≥1500mJ; |  |
| ★2.9 | 具备PTP模式且PTP模式最大输出能量≥1400mJ |  |
| 2.10 | 能量密度： 1064nm最大能量密度≥16 J /cm2； 532nm最大能量密度≥7.5J/cm2 |  |
| 2.11 | 瞄准光：具备红色半导体瞄准光 |  |
| 2.12 | 激光传输方式：导光臂输出 |  |
| 2.13 | 光斑分布模式：平帽式平滑光束输出 |  |
| 2.14 | 配置清单 |  |
| 2.15 | Nd：YAG调Q激光主机 1台 |  |
| 2.16 | 导光关节臂 1个 |  |
| 2.17 | 治疗手柄 1个 |  |
| 2.18 | 加水工具 1个 |  |
| 2.19 | 脚踏开关 1个 |  |
| 2.20 | 电源线 1根 |  |
| 2.21 | 开机钥匙 2把 |  |
| 2.22 | 远程互锁接头 1个 |  |
| 2.23 | 操作防护眼镜 2个 |  |
| 2.24 | 患者防护眼罩 1个 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项3：超声诊断仪                                                   数量：2套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明： 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、 小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、 介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临 床应用需求。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 主机成像系统： |  |
| 2.1.1 | 高端技术平台：“域光平台”或“nSIGHT平台”或“WIS+平台”或“cSound平台”或同等及以上技术平台。 |  |
| 2.1.2 | 全程动态聚焦成像技术；数字波束形成器，多倍信号并行处理技术；数字化可变孔径及动态变迹技术； |  |
| 2.1.3 | 声速匹配技术，组织特性匹配，可根据人体组织真实情况进行调节，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示； |  |
| 2.1.4 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键； |  |
| 2.1.5 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.1.6 | 斑点噪声抑制技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，可分级调节≥9级 |  |
| 2.1.7 | 锐化组织轮廓增强显示技术，可分级调节≥5级； |  |
| 2.1.8 | 支持局部放大、一键全屏放大； |  |
| 2.1.9 | WIFI无线数据传输功能，通过移动终端应用软件（APP），扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅，实现智联交互 |  |
| 2.1.10 | 支持同品牌超声工作站。 |  |
| 2.2 | 先进成像技术： |  |
| 2.2.1 | 3D/4D成像技术； |  |
| 2.2.2 | 胎儿面部自动导航功能，可以自动去除胎儿颜面部的遮挡物，使胎儿颜面部显示更清晰。3D脊柱自动获取，自动识别胎儿脊柱并进行图像采集； |  |
| 2.2.3 | 心肌运动定量分析，支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持负荷超声心动图分析，支持牛眼图分析； |  |
| 2.2.4 | 甲状腺智能扫查技术，自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析，减少主观依赖，可重复性好，提升工作效率，同时给操作者提供指导学习和教学功能； |  |
| 2.2.5 | 支持盆底测量分析相关技术： |  |
| 2.2.5.1 | 2D盆底成像模式下，可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值； |  |
| 2.2.5.2 | 3D盆底成像模式下，可一键实现切面自动获取及自动测量，自动测量项包括肛提肌裂孔面积、肛提肌裂孔前后径、肛提肌裂孔左右径、左侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙和右侧肛提肌裂孔 - 尿道间隙。 |  |
| 2.2.6 | 支持造影成像技术，造影连续采集时间最长≥10分钟；具备高端造影功能--造影时间颜色成像或灌注时间彩色成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内先后顺序的时间以不同颜色进行彩色编码显示，并叠加成像，在图像上通过不同的颜色直观地显示血管内造影剂灌注的时间先后顺序信息。 |  |
| 2.2.7 | 支持超宽视野成像扫描技术，支持线阵探头、凸阵探头和相控阵探头，支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景； |  |
| 2.2.8 | 支持弹性成像技术； |  |
| ★2.2.9 | 支持肌骨自动识别技术，肌骨实时扫描模式下，可一键自动识别关节不同组织结构，并自动用不同的颜色进行标记区分和名称标注,可辅助临床医生快速找出肩关节切面≥3个；(提供图文介绍或提供图片证明) |  |
| 2.2.10 | 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能。 |  |
| 2.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)： |  |
| 2.3.1 | 常规测量软件包； |  |
| 2.3.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量； |  |
| 2.3.3 | 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告； |  |
| 2.3.4 | 妇科测量软件包，子宫内膜自动测量，自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量； |  |
| ★2.3.5 | 产科测量软件包：产科实时扫查自动分析技术，在实时二维扫描模式下，可一键自动获取胎儿筛查标准切面并对切面进行自动测量，测量结果≥4项，包括头围、双顶径、腹围和股骨等，非三维重建技术。 |  |
| 2.3.6 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量； |  |
| 2.3.7 | 小器官测量软件包，包含乳腺测量包； |  |
| 2.3.8 | 血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示； |  |
| 2.3.9 | 子宫内膜厚度自动测量，支持B模式自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量 |  |
| 2.3.10 | 二维卵泡自动测量,自动识别多个卵泡并对卵泡大小进行自动测量； |  |
| 2.3.11 | 三维卵泡自动测量，自动识别卵泡并以不同颜色进行标记，报告可显示≥16组数据。 |  |
| 2.4 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元： |  |
| 2.4.1 | 回放、存储静、动态图像，实时图像传输； |  |
| 2.4.2 | 硬盘≥1500G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧； |  |
| 2.4.3 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.4.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等； |  |
| 2.4.5 | 支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调。 |  |
| 三 | 系统技术参数及要求： |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转； |  |
| 3.1.2 | 触摸屏：操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数。 |  |
| 3.1.3 | 主机探头接口≥5个，大小一致，另具备笔式探头接口 |  |
| ★3.1.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节 |  |
| 3.1.6 | 具有远程会诊功能：通过超声主机操作面板一键传输患者的超声诊断图像及测量数据至远程的智能手机、平板电脑及网页云平台等，远程医生可以对超声主机传送过来的影像、数据进行实时诊断。 |  |
| 3.1.7 | 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含乳腺、甲状腺、子宫等切面； |  |
| 3.1.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。 |  |
| 3.2 | 探头规格： |  |
| 3.2.1 | 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积探头、腹腔镜超声探头、凸阵-凸阵双平面探头、凸阵-线阵双平面探头、经食道探头； |  |
| 3.2.2 | 探头配置：腹部探头、高频探头、血管探头、心脏探头、腔内探头（至少配两把单晶体探头或者纯净波探头或者冰晶探头）； |  |
| ★3.2.3 | 单晶腹部凸阵探头，频率范围：1.0-7.5MHz（提供图片证明） |  |
| 3.2.4 | 血管/小器官线阵探头，频率范围：3.0-16.0MHz |  |
| 3.2.5 | 单晶心脏相控阵探头，频率范围：1.0-7.0MHz |  |
| ★3.2.6 | 腔内探头，频率范围：3-13MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210°（提供扩展前后证明图片）； |  |
| 3.2.6 | 阴超腔内探头实时温控技术，探头工作时的温度值以摄氏温度在主机显示器上实时显示。 |  |
| 3.2.4 | 探头基波、谐波、彩色、频谱分别具备独立变频段数≥5段 |  |
| 3.3 | 二维显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段，B/M可独立调节； |  |
| 3.3.2 | 焦点个数：≥9个（非段数），可视可调 |  |
| 3.3.3 | 显示深度≥39cm； |  |
| 3.3.4 | 灰阶图谱≥12级可调； |  |
| 3.3.5 | 直观显示可视可调动态范围：≥270dB |  |
| 3.4 | 频谱多普勒： |  |
| 3.4.1 | 显示模式：高脉冲重复频率(HPRF)，连续波多普勒（CW），脉冲多普勒(PWD)； |  |
| 3.4.2 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度(28.0m/s； |  |
| 3.4.3 | 最低测量速度：≤0.9mm/s(非噪音信号)； |  |
| 3.4.4 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调； |  |
| 3.4.5 | 具备实时自动包络频谱并完成频谱测量计算； |  |
| 3.5 | 彩色多普勒： |  |
| 3.5.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）； |  |
| 3.5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)； |  |
| 3.5.3 | 具有彩色双实时功能； |  |
| 3.5.4 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立功能键； |  |
| 3.5.5 | 立体血流成像，通过光照模型，能够在传统二维血流成像CFM的基础上，增加血流的立体感呈现，其显示方式更加接近人眼所视的立体效果，使血流的视觉感受更真实。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。机器具备独立按键； |  |
| 3.5.6 | 微细血流成像，有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，显著提升超微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 6 | 超声主机防尘罩*1，电脑*1，打印机*1，超声床*1，超声椅*1，超声工作站软件节点*1 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥5年(含所有探头，附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内正常开机率≥95%（以自然日计算，包括法定节假日，当设备整体包含所有探头可正常开机工作视为正常开机）；正常开机率低于95%后，每超过一天设备整体保修期（包含探头）延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项4：耳鸣治疗仪                                                      数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明： 用于耳鸣检查，耳鸣治疗及患者管理。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 可测试功能： |  |
| 2.1.1 | 患者档案信息管理，除了新增、编辑、删除和查询患者基础信息以外，还可以统计患者数量并查看所有历史检测结果。 |  |
| 2.1.2 | 可自定义多种问诊表、评估表，例如：心理学、睡眠等量化表。 |  |
| 2.1.3 | 预设多种耳鸣问诊表、耳鸣评估表，能够存储、预览和打印。包括：耳鸣残疾度量化表THI，葛礼高耳鸣量化表，耳鸣心理烦躁量化表等等。 |  |
| ★2.1.4 | 标准化的耳鸣检测功能，包括：耳鸣主调声类型匹配、耳鸣主调声频率匹配、耳鸣主调声强度匹配、最小掩蔽级测试、佛德曼曲线分型以及残余抑制试验。所有检测结果均可存储，并能够预览报表和打印。 |  |
| ★2.1.5 | 耳鸣主调测试可靠性检验功能，即倍频程混淆测试功能，可根据患者听力阈值，自动计算和设置高倍频、低倍频强度，达到等响度倍频的要求。 |  |
| 2.1.6 | 多种策略的耳鸣治疗功能，能够包括声治疗、习服治疗、心理咨询、助听器验配等方法。 |  |
| 2.1.7 | 可自定义耳鸣治疗配方，并可自动存储和打印配方，随时可以调出历史配方记录并应用。 |  |
| 2.1.8 | 耳鸣治疗配方可无损输出到便于患者携带的个人声治疗器，实现高保真无损格式音源的播放和治疗。 |  |
| 2.1.9 | 简易操作模式，可通过鼠标实现左键给声、右键存储的听力检测功能；还可以选配专用听力计键盘，进行“盲操作”。 |  |
| ★2.1.10 | 数据中心功能，可指定患者信息、问诊表、评估表、听力检测数据、耳鸣检测数据等条件，进行综合查询分析，统计出符合条件的人次和耳数； |  |
| 2.2.1 | 频率步长可选有1Hz、10 Hz、100 Hz、1000 Hz以及1/2、1/3、1/6、1/12、1/24倍频程等多种步幅； |  |
| 2.2.2 | 强度步长可选1dB、2dB、5dB等多种步幅； |  |
| 2.2.3 | 总谐波失真：气导≤1.5%； |  |
| 2.2.4 | 气骨导基准等效阈声压级和阈力级准确度±3 dB； |  |
| ★2.2.5 | 频率准确度±0.1%；听力级控制器准确度±0.1dB； |  |
| 2.2.6 | 耳鸣测试频响范围： 输出装置 频率(Hz) 强度dB HL 气导耳机 125～8000 -10～120（即-5~135dB SPL） 高频耳机 8000～16000 -10～100 |  |
| 2.2.7 | 测试信号：纯音、脉冲纯音、啭音、脉冲啭音、窄带噪音、言语噪音、白噪音、现场实时言语信号、录制音频信号、预录主要方言测试言语信号； |  |
| 2.2.8 | 掩蔽信号：白噪音、窄带噪音、言语噪音、多种自然声等； |  |
| 2.2.9 | 输入装置：外部音频输入插口、医生对讲麦克风、患者回讲麦克风； |  |
| 2.2.10 | 输出装置：气导耳机、骨导耳机、可选配插入式耳机、高频耳机、声场扬声器、可移动扬声器、监听耳机； |  |
| 2.3 | 配置清单要求 |  |
| 2.3.1 | 主机​​​​​​​​ ​1台 |  |
| 2.3.2 | 患者管理模块​​​​​​ ​1套 |  |
| 2.3.3 | 问诊评估模块​​​​​​​ 1套 |  |
| 2.3.4 | 耳鸣综合诊断治疗模块​​​​ 1套 |  |
| 2.3.5 | 数据中心模块​​​​​​​ 1套 |  |
| 2.3.6 | 气导耳机​​​​​​​​ 1副 |  |
| 2.3.7 | 患者应答器​​​​​​​ 1套 |  |
| 2.3.8 | 医生麦克风/监听耳机​​​​ 1套 |  |
| 2.3.9 | 患者麦克风​​​​​​​ 1只 |  |
| 2.3.10 | 耳鸣掩蔽器 4个 |  |
| 2.3.11 | 电脑 1台 |  |
| 2.3.12 | 打印机 1台 |  |
| 2.3.13 | 台车 1辆 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 7 | 软件版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 五 | 安装及验收要求： |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项5：关节镜动力及手术器械                                       数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1 | 用途说明：用于骨科关节镜手术下对骨或软组织进行切除、磨削操作 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 动力系统刨削手柄兼容现有型号动力系统主机 |  |
| 2 | 高温高压消毒 |  |
| 3 | 在手柄上直接调节速度、运转模式及开关，无须在主机上调 |  |
| 4 | 单向转速：500-10,000rpm |  |
| 5 | 正反转速度：500-4,000cpm，单转模式或多转模式(1至5) |  |
| 6 | 可兼容≥135种大轮轴刨削刀头，集髋关节、肩/膝关节、小关节及整形外科刨削刀头于一把手机 |  |
| 7 | 客制化可编程系统 |  |
| 8 | 日常记忆功能：可记忆关机前手柄设定 |  |
| 9 | 多段式窗口密闭设定：可设定刨削刀头停止时闭口位置，保护刨削刀头退出关节囊时对软组织的伤害 |  |
| 10 | 自动识别功能：能识别180种刨削刀头和刨削头种类，能自动达到和刀头、组织相匹配的最佳转速 |  |
| 11 | 180种刨削刀头及刨削头默认转速设定：可设定180种刨削刀头的默认最大转速，避免反覆设定 |  |
| 12 | 带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关 |  |
| 13 | 连线和手柄一体化，增加密封性，使用更安心, 也可延长手柄的使用时间 |  |
| 14 | 袖珍型设计，轻巧便捷 |  |
| 15 | 快速接口，单手快速操作连接与拆卸刨削刀头 |  |
| 16 | 手柄采用高强度材质，不发烫、无噪音 |  |
| 17 | 配置清单 |  |
| 17.1 | 刨削手持件(双键式) 1件 |  |
| 17.2 | 抓线钳 1件 |  |
| 17.3 | 剪线器 1件 |  |
| 17.4 | 推结器 1件 |  |
| 17.5 | 过线钩手柄 1件 |  |
| 17.6 | 过线钩(左弯45°) 1件 |  |
| 17.7 | 过线钩(右弯45°) 1件 |  |
| 17.8 | 过线钩(左弯90°) 1件 |  |
| 17.9 | 过线钩(右弯90°) 1件 |  |
| 17.10 | 套管 1盒，半透明套管，带螺纹6.0x75mm；6支/盒 |  |
| 17.11 | 套管 1盒，半透明套管，带螺纹8.0x85mm；6支/盒 |  |
| 17.12 | 双枪集成过线器 1件 |  |
| 17.13 | 双枪集成过线器针芯 1盒，5根/盒，镍钛合金 |  |
| 17.14 | 半月板缝合枪 1件 |  |
| 17.15 | 半月板缝合针 1盒，5根/盒，镍钛合金 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 6 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥1年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 7 | 软件版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项6：结核分枝杆菌显微扫描系统（全自动阅片仪）                          数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：本产品用于对萋尼式染色样本的结核分枝杆菌全自动扫描读取、智能识别与分析，提供诊断的辅助依据。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 光学系统：由光学镜头与集成光学组件构成的新型扫描光学系统； |  |
| 2.2 | 照明光源：采用色温稳定且无频闪的LED照明光源，电源自适应宽电压设计110V-220V，50-60Hz； |  |
| ▲2.3 | 上片系统：采用集成玻片盒，装片量≥50片/批，一次性单个料盘装片量≥15片，可实现单次连续扫描； |  |
| 2.4 | 运动机构：对焦速度快，精度高，使用寿命长，重复定位精度≤1um； |  |
| 2.5 | 相机系统：扫描采用超高分辨率像素≥300万，大靶面数字感光芯片≥0.5英寸的专业相机；可对玻片上的标记信息及标本涂覆位置进行智能识别； |  |
| 2.6 | 人工复核：设备在扫描过程中自动抓取杆菌图像，精确重复定位，重现疑似图像； |  |
| 2.7 | 扫描视野与区域：有多种扫描视野和扫描区域可供用户自由选择与设定，也可实现涂片区域全覆盖扫描，调整设定后的参数自动记忆； |  |
| 2.8 | 扫描时间：图像扫描具有精密扫描和标准扫描模式，明场精密扫描时间≤3分钟，标准扫描时间≤2分钟； |  |
| 2.9 | 结果显示：中文操作界面，同屏显示被扫涂片整张实景、扫描区域、扫描面积、扫描进程、扫描状态及扫描结果； |  |
| 2.10 | 结果数据：可按照用户报告模板的要求，输出图文报告，也可提供接入医院LIS系统的数据接口。配套使用软件系统可对历史结果进行统计学分析和查询等处理，并可根据用户需求做定制化数据统计； |  |
| 2.11 | 安全性：全程自动化，无需专人值守可； |  |
| 2.12 | 控制电脑：国际知名品牌主流配置的电脑工作站，Windows10，处理器≥Core i7，内存≥16GB，硬盘≥4T，显示器≥24寸； |  |
| ★2.13 | 设备生产企业需具备如下资质中的≥3个，ISO9001、ISO13485、ISO14000、ISO45001、QC080000； |  |
| ★2.14 | 光学系统是为结核分枝杆菌自动化扫描设备而全新设计，符合国家二类医疗器械注册的扫描仪，使用过程中免维护； |  |
| ★2.15 | 对焦机构采用直线电机，Z轴对焦机构采用新型的高精度、长寿命的快速对焦系统。 |  |
| 2.16 | 配置清单要求 |  |
| 2.16.1 | 结核分支杆菌显微扫描系统主机（凄尼染色型）：一台 |  |
| 2.16.2 | 集成玻片盒（50片/个）：一个 |  |
| 2.16.3 | 主机控制单元（工作站）：一套 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项7：静脉激光闭合系统                                                数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明： 适用于外科微创治疗下肢静脉曲张等血管性疾病等。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| ▲2.1 | 激光波长≥1400nm，高水份吸收率 |  |
| 2.2 | 激光类型：高功率半导体（GaAs） |  |
| 2.3 | 激光发射时长：＞10000小时 |  |
| 2.4 | 终端最大单脉冲能量：≥80J |  |
| ★2.5 | 出光方式：360度环形出光/直出光 |  |
| 2.6 | 光射距离：发射半径≤4mm，有效保护病灶周围组织 |  |
| 2.7 | 工作能量：4-8W低能量，可局麻下开展日间手术 |  |
| ▲2.8 | LEED参数：可设定激光线性能量密度LEED值和血管长度，设备可声音提示光纤巡回速度 |  |
| ★2.9 | 控制面板：彩色触摸屏，中文操作界面 |  |
| 2.10 | 参数预设：术前可依据病人状况，个体化预设激光的能量、频率及脉冲数及血管长度、激光发射时长等，手术更加安全可靠 |  |
| 2.11 | 存储系统：具备多科室疾病治疗模块，直接调取使用，方便术者 |  |
| 2.12 | 单脉冲持续时间：1ms—9000ms |  |
| 2.13 | 重复脉冲持续时间：1ms－9000ms |  |
| 2.14 | 重复脉冲间隔时间：1ms—9000ms |  |
| 2.15 | 脉冲串间间隔时间：10ms—10s |  |
| 2.16 | 操作模式；单脉冲模式/多脉冲模式/连续模式 |  |
| 2.17 | 光纤芯径：Φ200/300/400/600 µm可选 |  |
| 2.18 | 数值孔径：≥0.22 |  |
| 2.19 | 冷却系统：空气冷却 |  |
| 2.20 | 指示光：红光，功率＜5 mw，波长635 nm，低、中、高3段可调 |  |
| 2.21 | 电源：220VAC-50/60Hz |  |
| 2.22 | 适用标准：CEI-EN60601-1-2-22 / CFDA认证 |  |
| 2.23 | 设备市场情况：同类型设备周边用户数量≥3家，便于临床交流学习；浙江省内有常驻工程师及备用机，以保证投标产品的售后服务 |  |
| 三 | 配置清单要求 |  |
| 3.1 | 主机 1台 |  |
| 3.2 | 电源线 1根 |  |
| 3.3 | 脚踏开关 1个 |  |
| 3.4 | 激光防护眼镜 2副 |  |
| 3.5 | 密码锁 1把 |  |
| 3.6 | 中文用户手册 1本 |  |
| 3.8 | 简易操作流程表 1张 |  |
| 3.9 | 激光警示牌 1张 |  |
| 3.10 | 便携装机箱 1只 |  |
| 3.11 | 配套激光光纤 5根 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商12个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项8：全自动微生物质谱检测系统                                      数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：用于微生物（常见细菌、厌氧菌、酵母菌、真菌、分枝杆菌等）的快速鉴定 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 检测方法：利用基质辅助激光解析电离化/飞行时间质谱鉴定方法，针对一般常规细菌不需要前处理步骤，基质液即取即用，无需手工配置。 |  |
| 2.2 | 激光频率：在1-50Hz范围内任意连续可调。 |  |
| 2.3 | 激光发射次数：≥6000万次 |  |
| 2.4 | 蛋白检测范围：1-500 kDa（线性模式） |  |
| 2.5 | 分辨率：≥5000 FWHM |  |
| 2.6 | 质量准确度：﹤30 ppm |  |
| ★2.7 | 飞行管长度≥1.20米。（投标文件中提供厂家数据进行佐证，未提供视为负偏离） |  |
| 2.8 | 离子源：无需清洗 |  |
| 2.9 | 样品板：提供一次性靶板，带独立唯一条码，可追踪标本，符合溯源要求。 |  |
| 2.10 | 质量控制：每个靶板分多个采集区，每个采集区都具备单独的质控测试位；质控采用ATCC标准菌株。 |  |
| 2.11 | 可以提供专用质谱靶板涂布工具，标准化涂布质量，提高鉴定成功率，降低激光损耗。 |  |
| 2.12 | 采用权重矩阵分析法或图谱比对法，可提供唯一鉴定结果，同时可批量传输鉴定结果与药敏分析结果进行自动匹配 |  |
| ★2.13 | 高通量：≥190样本/次。（投标文件中提供厂家数据进行佐证，未提供视为负偏离） |  |
| ★2.14 | 数据库系统：要求有两套数据库，必须包含其一临床数据库，菌种数量≥1300种，平均每种菌数≥10株；其二科研数据库，菌种数量≥2000多种，平均每种菌数≥5株。（投标文件中提供厂家数据进行佐证，未提供视为负偏离） |  |
| 2.15 | 所提供数据库包含丝状真菌、分枝杆菌菌库，且通过FDA认证，并提供证明文件。 |  |
| 2.16 | 标配软件管理系统：可同时连接同品牌鉴定药敏分析系统和血培养系统，提供鉴定及药敏分析（ID/AST）仪和血培养仪数据采集和统计，质谱的鉴定结果可与药敏分析系统的结果直接匹配，审核可在标配管理软件中完成。 |  |
| ▲2.17 | 在仪器上实现本地数据采集,数据处理，数据库比对及鉴定结果显示，不用无线网卡向外网传输医院信息数据，不使用云端数据，无网络安全问题，符合医院信息安全要求。数据库使用期间免费更新至最新版本。 |  |
| 2.18 | 设备自带软件通过公安系统的三级等级保护认证，并提供证明文件。 |  |
| 2.19 | 配置清单 |  |
| 2.19.1 | 微生物质谱检测系统1套（包括质谱仪主机、预处理站、数据采集站、实验室管理系统等） |  |
| 2.19.2 | 列出整套设备详细配置清单。 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场。 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点。 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商12个月内生产的货物，验收时提供证明资料。 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用。 |  |

标项9：人体成分分析仪                                                数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1 | 用途说明：用于人体成分无创检测 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 测试原理：直接节段多频率生物电阻抗测试法（DSM-BIA法） |  |
| 2 | 电极方法：8点接触式电极 |  |
| 3 | 阻抗：通过6个不同的频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行30个电阻抗测量。 |  |
| 4 | 电抗：通过3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行15个电阻抗测量 |  |
| ★5 | 相关实验：与DEXA相关性实验，相关系数不低于0.98 |  |
| 6 | 生物电阻抗范围：10-1000Ω，精度误差：四肢≤±1%、躯干≤±3%。 |  |
| 7 | 电抗（Xc）频率精度误差≤±1% |  |
| ★8 | 人体成分计算方法：实测量不使用经验值估算 |  |
| 9 | 测量年龄范围：3-99岁 |  |
| 10 | 体重测量范围：10-270KG |  |
| ★11 | 测量限定电流：≤80μA |  |
| 12 | 节段肌肉结果显示：测量实际值及理想百分比值 |  |
| 13 | 测量模式：自助模式、专家模式 |  |
| ★14 | 重要测量值：内脏脂肪（VFA）分0-9个等级，以及用具体数值显示内脏脂肪面积（最小数值0.1CM²），并以笛卡尔坐标系体现年龄和内脏脂肪面积变化的趋势图 |  |
| 15 | 主要测量值：体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、节段浮肿指数 |  |
| 16 | 附加测量值：肥胖度（OD）；身体细胞量（BCM）；骨矿物质含量（BMC）；基础代谢率（BMR）上周长（AC）、上臂无脂肪周长（AMC）；人体测量（体型报告可选）NECK颈部周长、CHEST胸围、ABD腰围、HIP臀围、AC上臂周长、AMC上臂、无脂肪周长、THIGH大腿周长 |  |
| 17 | 评估类型：营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、健康评估 |  |
| 18 | ID储存：通过输入ID号可储存结果≥100,000次 |  |
| 19 | 报告：体成分结果报告、儿童专用报告、身体水分结果报告 报告输出检测结果项目可根据客户需求更改 |  |
| 20 | 儿童生长发育生长曲线功能：内置儿童生长发育生长曲线功能 |  |
| 21 | 注册新会员：可集体注册会员，数据可以通过WEB AIP、Oracle、MSSQL、HL7、FTP方式对接 |  |
| 22 | 配置清单要求 |  |
| 22.1 | 人体成分仪主机 1台 |  |
| 22.2 | 电源适配器 1个 |  |
| 22.3 | 数据管理软件 1套 |  |
| 22.4 | 打印机 1台 |  |
| 22.5 | 报告打印纸 1箱（1000份/箱） |  |
| 22.6 | 人体成分仪主机 1台 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于6年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 7 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 7 | 软件版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项10：椎间孔镜系统                                                   数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
|  | 用于骨科内镜下进行椎间盘减压、髓核消融等的微创治疗 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 2.1 | 高频手术设备 |  |
| 2.1.1 | 射频刀头与主机为同一品牌 |  |
| 2.1.2 | 双极射频刀头和手柄为一体式设计，无菌包装一次性使用，无需反复消毒使用的连接配件，无需拆卸 |  |
| 2.1.3 | 多种形状的单极电极头端设计，满足不同外科手术操作需求 |  |
| 2.1.4 | 具有单极切割、止血功能和配套电极 |  |
| 2.1.5 | 具备在非内镜下能在一次手术中独立完成椎间盘减压、髓核消融及纤维环成形，三合一的微创治疗 |  |
| 2.1.6 | 双频，频率：1.7MHZ, 4.0 MHz |  |
| 2.1.7 | 拥有单极、双极模式，可用于切割、止血，混切，消融、电凝等功能 |  |
| 2.1.8 | 可以在液态环境下工作，如组织液或血液中，也可在冲洗液中工作 |  |
| 2.1.9 | 低温下输出，电极工作头无粘连及碳化 |  |
| 2.1.10 | 增强双极输出功率100W；双极止血输出功率40W |  |
| 2.1.11 | 单极输出功率：切割：输出功率100W；止血：输出功率50W；切割/凝血：输出功率70W |  |
|  | 高频手术设备配置清单 |  |
| 2.1.12 | 主机1台 |  |
| 2.1.13 | IEC电源线1根 |  |
| 2.1.14 | 脚踏开关1个（两相），防水 |  |
| 2.2 | 单侧单通道手术器械 |  |
| 2.2.1 | 脊柱内窥镜：直径6.3mm，工作通道直径3.75mm，工作长度181mm，视场角80°，视向角30°，内镜景深范围：3-120mm |  |
| 2.2.2 | 工作鞘管：内径6.5mm，外径7.5mm，长度178mm |  |
| 2.2.3 | 扩张器1：双通道偏心扩张器1根，直径6.3mm，长度225mm |  |
| 2.2.4 | 扩张器2：内径1.0mm,外径2.5mm |  |
| 2.2.5 | 扩张器3：内径2.8mm,外径4.1mm |  |
| 2.2.6 | 扩张器4：内径4.2mm,外径5.1mm |  |
| 2.2.7 | 扩张器5：内径5.2mm,外径6.0mm |  |
| 2.2.8 | 扩张器6：内径6.1mm,外径7.1mm |  |
| 2.2.9 | 导丝：导丝，直径0.8mm，长400mm |  |
| 2.2.10 | 可拆卸环锯手柄1个 |  |
| 2.2.11 | 镜下环锯：环锯，外径：3.55mm，内径：2.55mm，长度：350mm |  |
| 2.2.12 | 环锯，外径：5.1mm，内径：4.1mm，长度：225mm |  |
| 2.2.13 | 环锯，外径：6.6mm，内径：5.6mm，长度：225mm |  |
| 2.2.14 | 骨膜剥离器，直径：3.0mm，长度：330mm |  |
| 2.2.15 | 钝性剥离器，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.16 | 神经拉钩，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.17 | 篮钳，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.18 | 髓核抓钳，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.19 | 上弯髓核抓钳，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.20 | 上开口弹性抓钳，直径：2.5mm，长度：330mm |  |
| 2.2.21 | 咬骨钳杆，直径：3.5mm，长度：360mm，含分体式手柄 |  |
| 2.3 | 单侧双通道手术器械 |  |
| 2.3.1 | 脊柱内窥镜：视向角：30°、视场角≥80°、外径≥4.0mm、工作长度≥175mm |  |
| 2.3.2 | 灭菌方式：高温高压灭菌、低温等离子灭菌 |  |
| 2.3.3 | T 型柄肌肉扩张器：头端厚度1.3mm,长度127mm，T型手柄 |  |
| 2.3.4 | 肌肉逐级扩张导杆：直径4.8mm，长度200mm |  |
| 2.3.5 | 肌肉逐级扩张套管：内径5.2mm，外径：6.8mm，长度185mm |  |
| 2.3.6 | 肌肉逐级扩张套管：内径7.0mm，外径8.8mm，长度170mm |  |
| 2.3.7 | 肌肉逐级扩张套管：内径9.0mm，外径10.8mm，长度155mm |  |
| 2.3.8 | 肌肉逐级扩张套管：内径11.0mm，外径12.8mm，长度140mm |  |
| 2.3.9 | 肌肉逐级扩张套管：内径13.0mm，外径14.8mm，长度120mm |  |
| 2.3.10 | 肌肉逐级扩张器：外径13mm，长度150mm，头部扽头 |  |
| 2.3.11 | 肌肉逐级扩张器：外径15mm，长度150mm，头部钝头 |  |
| 2.3.12 | 神经剥离子：刃宽3.9mm，长度297mm,刃折弯，二头5°/0°带刃 |  |
| 2.3.13 | 神经剥离子：刃宽3.9mm，长度297mm,刃折弯，二头15°/30°带刃 |  |
| 2.3.14 | 神经探子(L型)：外径3.9mm，长度150mm；L型，球头直径1.5mm |  |
| 2.3.15 | 神经探子(弧形)：外径3.9mm，工作长度150mm，可弯曲，角度30°，球头直径1.5mm |  |
| 2.3.16 | 终板刮匙（0°）：外径4mm,工作长度150mm，前端0° |  |
| 2.3.17 | 终板刮匙（25°）：外径4mm,工作长度150mm，前端25° |  |
| 2.3.18 | 终板刮匙（45°）：外径4mm,工作长度150mm，前端45° |  |
| 2.3.19 | 骨凿（侧弯）：外径5mm,工作长度150mm,前端折弯20°，前端折弯3mm |  |
| 2.3.20 | 骨凿（前弯，0°）：外径5mm,长度150mm,平直，前端刀头长度3mm |  |
| 2.3.21 | 骨凿（前弯，20°）：外径5mm,长度150mm,前端折弯20°，前端折弯3mm |  |
| 2.3.22 | 骨凿（前弯，38°）：外径5mm,长度150mm,前端折38°，前端折弯3mm |  |
| 2.3.23 | 骨科用夹持器(扩张通道)：外径21mm，内径18mm,长度70mm |  |
| 2.3.24 | 骨科用夹持器(扩张通道)：外径21mm，内径18mm,长度90mm |  |
| 2.3.25 | 骨科用夹持器(扩张通道)：外径21mm，内径18mm,长度110mm |  |
| 2.3.26 | 骨科用夹持器(可调扩张通道)：外径18mm，内径15mm,长度70mm |  |
| 2.3.27 | 骨科用夹持器(可调扩张通道)：外径21mm，内径18mm,长度90mm |  |
| 2.3.28 | 冲洗引流管（直型）：外径3.5mm，内径2.4mm，平直口，折弯145° |  |
| 2.3.29 | 冲洗引流管（直型，单孔控制）：外径5.5mm，内径4.2mm，平直口，折弯145° |  |
| 2.3.30 | 冲洗引流管（弯曲）：外径4.5mm，内径3.8mm，前斜开口，折弯145° |  |
| 2.3.31 | 植骨漏斗：外径8mm,内径6.5mm,工作长度150mm |  |
| 2.3.32 | 植骨推杆：直径6.0mm,工作长度173mm |  |
| 2.3.33 | 骨锤 |  |
| 2.3.34 | 导向拉钩（左向）：左向拉钩，折弯119°，工作长度100mm |  |
| 2.3.35 | 导向拉钩（右向）：右向拉钩，折弯119°，工作长度100mm |  |
| 2.3.36 | 导向拉钩（直型，窄）：直型拉钩（窄），折弯119°，工作长度100mm |  |
| 2.3.37 | 导向拉钩（直型，宽）：直型拉钩（宽），折弯119°，工作长度100mm |  |
| 2.3.38 | 导向拉钩（双弯曲，向左）：双弯曲拉钩（左向），折弯119°，工作长度100mm，前左弯9mm |  |
| 2.3.39 | 导向拉钩（双弯曲，向右）：双弯曲拉钩（右向），折弯119°，工作长度100mm，前右弯9mm |  |
| 2.3.40 | 导向拉钩（双弯曲，直向）：双弯曲拉钩（直向），折弯119°，工作长度100mm，前直型9mm |  |
| 2.3.41 | 钳式髓核钳：弯头，长度≥220，宽度≥2.0mm |  |
| 2.3.42 | 钳式髓核钳：直头，长度220，宽度3.0mm |  |
| 2.3.43 | 椎板咬骨钳：长度220mm，直径2.0mm，正口，110° |  |
| 2.3.44 | 椎板咬骨钳：长度220mm，直径3.0mm，正口，130° |  |
| 2.3.45 | 椎板咬骨钳：长度220mm，直径3.0mm，反口，130° |  |
| 2.4 | 电动骨组织手术设备 |  |
| 2.4.1 | 主机1台 |  |
| 2.4.2 | 马达1件 |  |
| 2.4.3 | 脚踏开关1件 |  |
| 2.4.4 | 弯手柄1件 |  |
| 2.4.5 | 细长手柄1件 |  |
| 2.4.6 | 注水喷嘴1件 |  |
| 2.4.7 | 注水管2件 |  |
| 2.4.8 | 16# 硅胶管2件 |  |
| 2.4.9 | 电源线1件 |  |
| 2.4.10 | 转接头1件 |  |
| 2.4.11 | 高清液晶全数字化触摸显示屏≥7英寸，1级菜单 |  |
| 2.4.12 | 双输出通道，可同时连接两件马达及手柄，一键切换 |  |
| 2.4.13 | 可预设输出速度，调节模式≥3级 |  |
| 2.4.14 | 输出速度步进值调整范围≤1000 r/min |  |
| 2.4.15 | 实时显示设定转速值和输出转速值 |  |
| 2.4.16 | 内置冲洗泵，注水速度调节模式≥3级 |  |
| 2.4.17 | 电击防护类型为I类BF型，功率≥200W |  |
| 2.4.18 | 微电脑平台，具备系统升级功能 |  |
| 2.4.19 | 实时显示附件连接情况、工作状态及故障信息 |  |
| 2.4.20 | 马达钛合金外壳，全封闭设计，可全身水洗 |  |
| 2.4.21 | 单个马达即可匹配所有手柄 |  |
| 2.4.22 | 马达可高温高压重复灭菌使用寿命≥1000次 |  |
| 2.4.23 | 可选手柄≥3种，可满足开放式手术、微创通道手术、脊柱内镜手术 |  |
| 2.4.24 | 钛合金手柄，具有可满足椎间孔镜使用的超细特长型手柄 |  |
| 2.4.25 | 手柄对磨头的轴向夹持力≥30N |  |
| 2.4.26 | 手柄夹持部位承受扭矩≥5.25mN·m时，不打滑、不变形 |  |
| 2.4.27 | 输出最高转速时，径向圆跳动≤0.08mm |  |
| 2.4.28 | 脚踏开关具备开启、关闭脚踏功能按键，防止误触 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 提供配套耗材品目与价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费主机保修≥5年，脊柱内窥镜及手术器械保修≥2年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长三天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项11-1：环氧乙烷灭菌器                                                数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1 | 用途说明：应用于医疗、卫生等部门，用于对医用高分子材料、医用电子仪器、光学仪器、卫生材料、医药等畏热畏湿物品进行灭菌处理。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| ▲1 | 容积：≥220L |  |
| 2 | 材质:采用优质航空铝材，厚度≥16mm。 |  |
| 3 | 主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质。 |  |
| 4 | 门开启方式：单门，自动升降门。 |  |
| 5 | 门障碍开关：具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。 |  |
| ★6 | 真空系统：采用进口品牌无油真空泵，流量≥130L/min，无需外置压缩气源系统； |  |
| 7 | 动作阀门：采用进口气动阀，压缩气0.4-0.7MPa，动作400万次无故障，提供产品进口报关单； |  |
| ★8 | 加湿系统：精确控制加湿用水量，内置湿度传感器，保证灭菌湿度要求； |  |
| 9 | EO气体加注系统：负压刺破气罐，使用一次性专用合金罐装100%纯环氧乙烷气体。 |  |
| 10 | 压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥2个，测量范围0-0.1MPa，当压力传感器1故障时,压力传感器2自动开始工作，保证设备安全性和操作者的安全。 |  |
| 11 | 控制系统：采用≥5.7寸彩色触摸屏，实时显示灭菌过程的温度、压力、湿度、时间、循环模式、过程阶段、报警信息提示等。 |  |
| 12 | 打印方式：采用微型热敏打印机，中文打印，具有曲线打印和报表打印两种方式，可实时打印程序名称、灭菌日期、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、湿度和阶段时间,报警代码等信息。 |  |
| 13 | 程序数量：设有37℃和55℃两种程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度,方便用户及时针对灭菌物品选择合适的灭菌温度。 |  |
| 14 | 断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后继续工作无须重新启动程序。 |  |
| 15 | 开门通风功能：灭菌完成后,15分钟后开门,则按开门按钮后,进行一次通风处理,避免操作人员接触物品残留EO。 |  |
| 16 | 负压工作系统：负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3，并提供省级以上机构检测报告。 |  |
| ★17 | 资质证明文件：提供二类医疗器械注册证、卫生安全评价报告、提供省级以上检测机构出具的灭菌效果检测报告、环氧乙烷残留量检测报告、电磁兼容检验报告。 |  |
| 18 | 配置清单要求 |  |
| 18.1 | 主机：1台。 |  |
| 18.2 | 环氧乙烷尾气处理器（解毒器）：1台。 |  |
| 18.3 | 环氧乙烷浓度报警器：1套。 |  |
| 18.4 | 环氧乙烷快速生物阅读器：1台。 |  |
| 18.5 | 不锈钢装载篮筐：2个（配套设备使用）。 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 注：投标人须在投标文件中写明具体的质保年限，如只单纯响应“≥3年”，本项即为负偏离。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项11-2：全自动清洗消毒器                                                数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1 | 用途说明：用于医疗卫生领域，对手术器械、玻璃器皿、麻醉器械、塑料制品的清洗消毒和干燥操作。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| ▲1 | 容积：≥320L |  |
| 2 | 材质:舱体采用316L不锈钢板，无死角焊接；清洗架采用316L不锈钢材质。 |  |
| 3 | 开门方式：双门通道型、双门可实现互锁； |  |
| ★4 | 观察灯：舱体具有照明系统； |  |
| 5 | 快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计； |  |
| 6 | 干燥系统：采用双风机供风，噪音≤70dB，双级加热系统； |  |
| 7 | 对接口：清洗架注水口位于腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致保证每层清洗质量； |  |
| 8 | 控制方式：采用德国西门子PLC控制；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能； |  |
| ★9 | 界面显示：≥7寸彩色触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 |  |
| 10 | 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |  |
| 11 | 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值。 |  |
| 12 | 安全保护：良好的保护措施：超温自动保护装置；防干烧保护装置；风压低保护装置；门障碍保护装置；电机过流保护装置等。 |  |
| 13 | 装载量：可实现8个标准器械托盘480*250*50（四层清洗架） |  |
| 14 | 阀门：进口气动阀，口径大，保证≥400万次无障碍运行； |  |
| ★15 | 资质证明文件：提供二类医疗器械注册证、卫生安全评价报告、提供省级以上检测机构消毒效果检测报告、电磁兼容检验报告； |  |
| 16 | 配置清单要求 |  |
| 16.1 | 主机：1台。 |  |
| 16.2 | 四层标准清洗架：1台。 |  |
| 16.3 | 火罐清洗架：1台。 |  |
| 16.4 | 麻醉呼吸管路清洗架：1台。 |  |
| 16.5 | 标准器械清洗篮筐：15个（尺寸：480mm*250mm*50mm） |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥3年(附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项12：麻醉机等                                                      数量：1批

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术要求 |  |
| 1 | 麻醉机，数量：1台 |  |
| 1.1 | 适用范围： |  |
| 1.1.1 | 用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理； |  |
| 1.1.2 | 适合低流量、微流量麻醉； |  |
| 1.1.3 | 适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |  |
| 1.2 | 主要技术性能： |  |
| 1.2.1 | 基本配件： |  |
| 1.2.1.1 | 标配两节锂电子（非铅酸）后备电池，后备电池最短供电时间使用时间≥150分钟（标准工作环境）； |  |
| 1.2.1.2 | 接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能，1个RS-232C串行通讯接口（可用于向监护仪传输数据），1个VGA接口，4个辅助电源接口等； |  |
| 1.2.1.3 | 机架：带大工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉，标配中央刹车； |  |
| 1.2.1.4 | 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 |  |
| 1.2.2 | 气源： |  |
| 1.2.2.1 | 标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源； |  |
| 1.2.2.2 | 具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%； |  |
| 1.2.2.3 | 具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警。具备笑、氧比例保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%； |  |
| 1.2.2.4 | 快速充氧范围25-75l/min。 |  |
| 1.2.3 | 流量计： |  |
| 1.2.3.1 | 半电子流量计 |  |
| 1.2.3.2 | 具备备用流量计； |  |
| 1.2.4 | 挥发罐： |  |
| 1.2.4.1 | 可双麻醉罐位， |  |
| 1.2.4.2 | 标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿； |  |
| ★1.2.4.3 | 支持同品牌的地氟醚挥发罐，有单独注册证。 |  |
| 1.2.5 | 呼吸回路： |  |
| 1.2.5.1 | 回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求； |  |
| 1.2.5.2 | 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； |  |
| ★1.2.5.3 | 二氧化碳吸收罐，容积≧1500ml； |  |
| 1.2.5.4 | 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端； |  |
| 1.2.5.5 | 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激； |  |
| 1.2.5.6 | 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示； |  |
| 1.2.5.7 | 标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 |  |
| 1.2.6 | 呼吸机： |  |
| 1.2.6.1 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示； |  |
| 1.2.6.2 | 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配/升级PS模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）； |  |
| 1.2.6.3 | 潮气量设置范围：容量控制：10ml-1500ml； 压力控制：5ml-1500ml； |  |
| 1.2.6.4 | 吸气压力设置范围：5-80cmH2O； |  |
| 1.2.6.5 | 呼吸频率：2-100次/分钟； |  |
| 1.2.6.6 | 吸呼比：4:1到1:8； |  |
| 1.2.6.7 | 压力限制范围：10到100cmH2O； |  |
| 1.2.6.8 | 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4到30cmH2O； |  |
| 1.2.6.9 | 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间； |  |
| 1.2.6.10 | 呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）； |  |
| 1.2.6.11 | 最大峰值流速大于160L/min； |  |
| 1.2.6.12 | 可选SIMV模式：流速触发；触发范围可调：0.5–15L/min；触发窗范围可调：0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为：4-60次/分钟、吸气时间：0.4-5.0se； |  |
| 1.2.6.13 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全； |  |
| ★1.2.6.14 | 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器； |  |
| ★1.2.6.15 | 配肺保护工具：专业肺复张工具-单周期和多周期； |  |
| 1.2.6.16 | 主机可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。 |  |
| 1.2.7 | 数字和波形监测： |  |
| 1.2.7.1 | 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示； |  |
| ★1.2.7.2 | 彩色触摸屏≥15英寸，可同屏显示3通道波形和呼吸环图，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式； |  |
| 1.2.7.3 | 内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件； |  |
| 1.2.7.4 | 插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用； |  |
| 1.2.7.5 | 可选择配备插件：AG麻醉气体模块、BIS（BISx4）、EtCO2，可单独选配CO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求； |  |
| 1.2.7.6 | 可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测； |  |
| 1.2.7.7 | 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示； |  |
| 1.2.7.8 | 潮气量监测范围：0到3000ml； |  |
| 1.2.7.9 | 分钟通气量监测范围：0-100L/min。 |  |
| 1.2.8 | 产品认证： |  |
| 1.2.8.1 | 认证：通过NMPA认证 |  |
| 2 | 麻醉监护仪 数量：2套 |  |
| 2.1 | 适用范围： |  |
| 2.1.1 | 高端插件式监护仪； |  |
| 2.1.2 | 用于院内ICU、OR、ER等重症、亚重症病人的监护。 |  |
| 2.2 | 监护仪主要技术性能： |  |
| ★2.2.1 | ≥15.6英寸显示屏，分辨率≥1920×1080像素，电容触摸屏； |  |
| 2.2.2 | 监护仪可集成≥6槽插件箱，能够满足大部分临床需求； |  |
| 2.2.3 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能； |  |
| 2.2.4 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示； |  |
| 2.2.5 | 具备3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道体温； |  |
| ★2.2.6 | 配有IBP，可支持选配EtCO2，AG，RM，C.O.，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2，PICCO等参数模块以及转运监护仪模块。模块不需要额外供电，支持即插即用； |  |
| 2.2.7 | 多参数模块可作为插件与监护仪主机配合使用，也可升级成转运监护仪独立使用； |  |
| 2.2.8 | 具有四导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联； |  |
| 2.2.9 | 心电波速提供50mm/s，25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s可选； |  |
| 2.2.10 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏（Asystole）、室颤/室速（VFib/Vtac）、室速（Vtac）、室性心动过缓（Vent.Brady）、极度心动过速（ExtremeTachy）、极度心动过缓（ExtremeBrady）、PVCs/min过高、Pauses/min过高、RonT、多连发室早（RunPVCs）、成对室早（Couplet）、多形室早（Multif.PVC）、单个室早（PVC）、室早二联律（Bigeminy）、室早三联律（Trigeminy）、心动过速（Tachy）、心动过缓（Brady）、起搏器未起搏（PacerNotPacing）、起搏器未俘获（PacerNotCapture）、漏搏（MissedBeat）、短阵室速（Nonsus.Vtac）、室性节律（Vent.Rhythm）、心跳暂停（Pause）、不规则节律（Irr.Rhythm）、房颤（Afib）； |  |
| ★2.2.11 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。多导ST波形同窗显示； |  |
| 2.2.12 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测； |  |
| ★2.2.13 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； |  |
| 2.2.14 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）； |  |
| 2.2.15 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化； |  |
| 2.2.16 | 可提供双血氧监测功能； |  |
| 2.2.17 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺； |  |
| 2.2.18 | 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量； |  |
| 2.2.19 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择； |  |
| 2.2.20 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易； |  |
| 2.2.21 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾； |  |
| 2.2.22 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质； |  |
| 2.2.23 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法； |  |
| 2.2.24 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 |  |
| 2.3 | 提供配置清单： |  |
| 2.3.1 | 麻醉机主机×1台； |  |
| 2.3.2 | 挥发罐×1个； |  |
| 2.3.3 | 呼吸回路×1套； |  |
| 2.3.4 | 二氧化碳吸收罐×1个； |  |
| 2.3.5 | 后备电池×1块； |  |
| 2.3.6 | 肺复张工具包×1套； |  |
| 2.3.7 | 麻醉监护仪主机×2台 |  |
| 2.3.8 | 旁流EtCO2模块×1个 |  |
| 2.3.9 | BIS（麻醉深度）模块×1个 |  |
| 2.3.10 | 转运模块×6个 |  |
| 三 | 其他要求 |  |
| 3.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 3.2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 3.3 | 提供配套耗材品目与承诺长期供应的优惠价格清单。无耗材的请忽略。 |  |
| 3.4 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 3.5 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 3.6 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 3.7 | 厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 设备验收合格后免费质保≧3年，终身维修，质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。 注：投标人须在投标文件中写明具体的质保年限，如只单纯响应“≥3年”，本项即为负偏离。 |  |
| 4.2 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 4.3 | 每六个月对设备进行一次维护保养。 |  |
| 4.4 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 4.5 | 保修期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天保修期延长十天； |  |
| 4.6 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 4.7 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 4.8 | 软件版本免费升级、提供维修密码 |  |
| 五 | 安装及验收要求 |  |
| 5.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 5.2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 5.3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 5.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 5.5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 5.6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 5.7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

标项13：便携式彩色多普勒超声诊断仪                                  数量：1套

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 系统概述 |  |
| 1.1 | 用途说明：腹部、产科、妇科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它 |  |
| 二 | 主要技术规格及系统概述： |  |
| 2.1 | 主机系统性能： |  |
| 2.1.1 | 全数字化便携式彩色多普勒超声诊断仪主机 |  |
| 2.1.2 | ≥15”彩色医用液晶显示器 |  |
| 2.1.3 | 显示器可独立于主机调整角度 |  |
| 2.1.4 | 触摸屏支持3种皮肤界面选择，可调节自身及显示器亮度，并具备触屏音量反馈、良好适应不同光照环境 |  |
| ★2.1.6 | 主机内置≥2个探头接口，可选配探头扩展器，可扩展至≥4个探头接口，大小一致，全激活，互通互用 |  |
| 2.1.7 | 内置锂电池独立供电，具有屏幕标识、音量反馈及控制面板状态指示灯电量提示 |  |
| 2.1.8 | 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit |  |
| 2.1.9 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 2.1.10 | 谐波成像单元 |  |
| 2.1.11 | 彩色多普勒成像单元 |  |
| 2.1.12 | 频谱多普勒成像单元 |  |
| 2.1.13 | 空间复合成像，扩展成像模式下可用 |  |
| 2.1.14 | 二维角度独立偏转成像 |  |
| 2.1.15 | 斑点噪音抑制技术，多级可调 |  |
| 2.1.16 | 扩展成像多级可调，支持二维、彩色多普勒模式 |  |
| 2.1.17 | 二维/彩色双实时对比成像 |  |
| 2.1.18 | 一键优化，单次操作，支持二维、彩色及频谱模式 |  |
| 2.1.19 | 局部放大：放大倍数多级调节，支持画中画功能 |  |
| 2.1.20 | 一键全屏放大，支持二维、彩色等模式 |  |
| 2.1.21 | 穿刺引导功能：支持单条引导线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度 |  |
| 2.1.22 | 碎石引导中位线 |  |
| 2.1.23 | 穿刺增强技术，支持双幅显示，增强平面可多角度调节、应对不同穿刺部位 |  |
| 2.1.24 | 多语言操作界面，支持数字键盘中文输入 |  |
| ★2.1.25 | 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件，并以图形化脏器标识及中文名称直观显示，减少操作时的调节及常规所需的外部调节及组合调节（投标文件中提供图片证明） |  |
| 2.2 | 测量/分析和报告： |  |
| 2.2.1 | 常规测量软件包 |  |
| 2.2.1.1 | 基本测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |  |
| 2.2.1.2 | 彩色剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流，显示速度、血流量，具备深度数值显示 |  |
| 2.2.1.3 | 彩色血流速度，彩色多普勒模式下测量血管中某点的血流速度，可同屏显示≥7组数据 |  |
| 2.2.2 | 专科测量软件包，自动生成报告 |  |
| 2.2.2.1 | 具备腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管测量软件包 |  |
| 2.2.2.2 | 血管测量软件包，可选配血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示 |  |
| 2.2.2.3 | 可通过数字键盘快速启动测量，支持≥2个科室 |  |
| 2.3 | 电影回放及原始数据处理 |  |
| 2.3.1 | 支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 |  |
| 2.3.2 | 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调 |  |
| 2.4 | 存储及数据管理 |  |
| 2.4.1 | ≥450G硬盘 |  |
| 2.4.2 | 内置超声工作站 |  |
| 2.4.3 | 基于DICOM 3.0存储、委托存储、MPPS等协议的网络存储 |  |
| 2.4.4 | 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 |  |
| 2.4.5 | 多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIFF等格式输出 |  |
| 2.5 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.5.1 | 二维灰阶成像单元 |  |
| 2.5.1.1 | 发射声束聚焦：发射≥11个焦点，焦距位置可调 |  |
| 2.5.1.2 | 最大显示深度：≥400mm，最大探测深度：≥300mm |  |
| 2.5.1.3 | TGC: ≥8段，LGC: ≥2段 |  |
| 2.5.1.4 | 动态范围: ≥270，可视可调 |  |
| 2.5.1.5 | 增益调节≥200 |  |
| 2.5.1.6 | 伪彩图谱: ≥12种 |  |
| 2.5.1.7 | 声功率≥100%，多级可调 |  |
| 2.5.2 | 彩色多普勒成像单元 |  |
| 2.5.2.1 | 包括速度、能量、方向能量显示等 |  |
| 2.5.2.1 | 增益调节≥200 |  |
| 2.5.2.2 | 智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转 |  |
| 2.5.3 | 频谱多普勒成像单元 |  |
| 2.5.3.1 | 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 |  |
| 2.5.3.2 | 显示方式：B，PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW，HPRF等 |  |
| 2.5.3.3 | PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量，用户可根据不同检查部位自定义测量结果项目 |  |
| 2.5.3.4 | 取样容积：1-20mm |  |
| 2.5.3.5 | 零位移动：≥8级 |  |
| 2.5.3.6 | 快速角度校正 |  |
| 2.6 | 探头规格： |  |
| ★2.6.1 | 支持探头类型：凸阵、线阵、相控阵、腔内、容积、经食道探头、腹腔镜探头、凸/线双平面探头等 |  |
| 2.6.2 | 探头频率：线阵、凸阵、相控阵宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段 |  |
| 2.6.3 | 凸阵探头: 1-7 MHz |  |
| 2.6.4 | 腔内探头：3-15MHz，非扩展成像角度193度 |  |
| 2.6.5 | 线阵探头：4-15MHZ |  |
| 2.6.6 | 可选配腹腔镜超声探头，手柄以下全包覆高生物相容性的防水涂层，可浸泡消毒、确保手术环境无菌、安全，并支持探头头部调节，在腹腔手术过程中高度贴合组织表面、清晰呈现脏器内部结构 |  |
| 三 | 配置清单要求 |  |
| 3.1 | 全数字便携式彩色多普勒超声诊断仪主机1台 |  |
| 3.3 | 高频探头1把 |  |
| 3.4 | 腔内探头1把 |  |
| 3.5 | 腹部探头1把 |  |
| 3.6 | 原厂台车1辆 |  |
| 3.7 | 探头转接口1套 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表； |  |
| 4.2 | 提供详细配置清单及选配件报价单； |  |
| 4.3 | 提供中文用户操作手册和维修手册； |  |
| 4.4 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 4.5 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于10年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件 |  |
| 五 | 售后服务要求 |  |
| 5.1 | 免费提供操作和维修培训。使用期间如有需求，供方仍有义务继续提供免费培训服务。 |  |
| 5.2 | 设备自验收合格之日起免费保修期≥5年(含所有探头，附原厂售后承诺书)，终生维修；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。先维修后付款。 |  |
| 5.3 | 保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定，若无法通过，供方需承担相应检测费用，并免费维修直至通过检测。 |  |
| 5.4 | 保修期内正常开机率≥95%（以自然日计算，包括法定节假日，当设备整体包含所有探头可正常开机工作视为正常开机）；正常开机率低于95%后，每超过一天设备整体保修期（包含探头）延长十天； |  |
| 5.5 | 提供保修期内巡视和保养措施，至少每6个月对设备进行一次维护保养； |  |
| 5.6 | 售后响应时间：2小时内回复响应，24小时内到现场 |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |
| 6.1 | 安装地点：用户指定地点 |  |
| 6.2 | 到货日期：合同签订后1个月内。 |  |
| 6.3 | 交货产品为制造商6个月内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 6.4 | 设备安装验收交接前产生的一切费用（如物流费、人工费）由供方承担； |  |
| 6.5 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |
| 6.6 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |
| 6.7 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；设备可正常投入使用 |  |

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货时间：合同签订生效后1个月内 |
| 2 | 交货地点：象山县第一人民医院医疗健康集团（采购人指定地点） |
| 3 | 质保期：详见“第五章 招标内容与技术需求” |
| 4 | 付款方法和条件（标项1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13）： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的40%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。 付款方法和条件（标项3）： 1、合同签订生效具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的70%，同时乙方需提交等额的银行金融机构出具的预付款保函。（乙方在签订合同时，表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可不适用本条款）； 2、全部货到并安装验收合格后支付至合同总价的100%；甲方同时无息退回预付款保函；货款可以通过银行承兑汇票或转账支付。 |
| 5 | 履约保证金：不适用 |
| 6 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

# 第七章  附件

A.资格文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202311896G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

# B.商务和技术文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202311896G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目（采购编号：NBITC-202311896G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目，采购编号为NBITC-202311896G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近六个月任意一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

| 1 | 单位名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 从业人员数量 |  |
| 9 | 营业收入 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与商务条款逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术响应表

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

产地品牌、型号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、详细的交货清单

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B8、项目业绩表

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

| 序号 | 项目名称 | 合同时间 | 甲方单位名称 | 联系人及方式 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

# C.报价文件

封面

正本

象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

采购编号：NBITC-202311896G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

# 年  月  日

# C1、开标一览表

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 1 | 冷冻治疗仪 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 氩气刀 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 2 | 皮肤镜毛发镜一体机 | 1套 |  |  |  |  |
|  | YAG调Q1064激光 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 3 | 超声诊断仪 | 2套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 4 | 耳鸣治疗仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 5 | 关节镜动力及手术器械 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 6 | 全自动阅片仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 7 | 静脉激光闭合系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 8 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 9 | 人体成分分析仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 10 | 椎间孔镜手术器械及射频主机 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 11 | 环氧乙烷灭菌器 | 1套 |  |  |  |  |
|  | 全自动清洗消毒器 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 12 | 麻醉机等 | 1批 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |
| 标项 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价（元） |
| 13 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |

备注：本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版本表所填内容为准。

供应商（盖章）：

日          期：

# C2、分项报价表

采购编号：NBITC-202311896G

项目名称：象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目

标项号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 产地品牌 | 规格型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 总计（小写） |  |

注：本表“总计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 冷冻治疗仪，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 氩气刀，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 皮肤镜毛发镜一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.              ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.              ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

供应商应根据货物清单逐项对所投产品的制造商进行填报。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见招标文件第三章。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加象山县第一人民医院医疗健康集团采购超声诊断仪等医疗设备项目（采购编号：NBITC-202311896G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现           供应商           之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

# 评分索引表（建议放在目录之前）

| 供应商 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、供应商对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |
| --- |
| 行业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |